MODEL : 2MP 불꽃감지 IR 뷸렛(TNO-F6070R)

1. 개 요

TNO-F6070R는 불꽃감지 전용센서가 탑재된 네트워크 뷸렛 카메라입니다..

2. 제 원

- 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS, 불꽃감지 전용센서

- 저조도       : 최저조도 0.2Lux(F1.2, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on)

- 렌즈         : 초점 2.7~12mm가변

- 보정         : BLC, HLC, WDR, 노이즈제거 DNR

- 안개보정 : 지원

- 불꽃감지 : IR 2종, 30m / 100°(불꽃 : 1.5m / 감도 : 10)

- 프로토콜    : HTTP / RTSP/RTP / Onvif/ TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP

- 동작온습도  : -10°C ~ +45°C / 80% RH 이하

- 인증        : KC, FCC, CE

- 전원        : DC 12V ±10% , PoE (802.3af, 36V~57V), 400Ma(IR ON)

- 외관        : 외형치수81.1x78.6x241mm

- 기타 : 연기감지기 연동을 통한 이중 감지체계 구성 가능

http://www.hanwhavision.com/